## 17.06.15
Контрольный замер по п/ст."Металлургическая" АО "СЧПЗ" Дата 17.06.15г.
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 1 час |  |  | Время 2 часа |  |  | Время 3 часа |  |  | Время 4 часа
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 3.094 | 1.6957 |  | 3.0128 | 1.8984 |  | 2.914 | 1.951 |  | 2.946 | 1.963
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.0492 | 0.5012 |  | 3.0402 | 0.613 |  | 3.127 | 0.7 |  | 3.161 | 0.776
р | ИТОГО |  |  |  | 6.1432 | 2.1969 |  | 6.053 | 2.5114 |  | 6.041 | 2.651 |  | 6.107 | 2.739
ы
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 5 часов |  |  | Время 6 часов |  |  | Время 7 часов |  |  | Время 8 часов
р | номер, мощность | анцапф |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 2.857 | 1.944 |  | 2.72 | 1.92 |  | 2.839 | 1.897 |  | 2.307 | 1.223
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.124 | 0.791 |  | 3.136 | 0.747 |  | 3.054 | 0.688 |  | 2.794 | 0.385
р | ИТОГО |  |  |  | 5.981 | 2.735 |  | 5.856 | 2.667 |  | 5.893 | 2.585 |  | 5.101 | 1.608
ы
Контрольный замер по п/ст."Металлургическая" АО "СЧПЗ" Дата 17.06.15г.
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 9 часов |  |  | Время 10 часов |  |  | Время 11 часов |  |  | Время 12 часов
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 3.009 | 1.61 |  | 3.202 | 1.645 |  | 3.158 | 1.766 |  | 3.469 | 1888.32
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.061 | 0.519 |  | 3.153 | 0.538 |  | 3.243 | 0.672 |  | 3.304 | 740.88
р | ИТОГО |  |  |  | 6.07 | 2.129 |  | 6.355 | 2.183 |  | 6.401 | 2.438 |  | 6.773 | 2629.2
ы
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 13 часов |  |  | Время 14 часов |  |  | Время 15 часов |  |  | Время 16 часов
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 3.54 | 1.571 |  | 3.771 | 1.876 |  | 3.865 | 2.054 |  | 3.456 | 2.05
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.244 | 0.612 |  | 3.181 | 0.617 |  | 3.19 | 0.662 |  | 3.143 | 0.633
р | ИТОГО |  |  |  | 6.784 | 2.183 |  | 6.952 | 2.493 |  | 7.055 | 2.716 |  | 6.599 | 2.683
ы
Контрольный замер по п/ст."Металлургическая" АО "СЧПЗ" Дата 17.06.15г.
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 17 часов |  |  | Время 18 часов |  |  | Время 19 часов |  |  | Время 20 часов
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 3.251 | 1.89 |  | 3.198 | 1.882 |  | 3.134 | 1.786 |  | 2.471 | 1.137
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.125 | 0.56 |  | 3.234 | 0.686 |  | 3.166 | 0.57 |  | 2.923 | 0.35
р | ИТОГО |  |  |  | 6.376 | 2.45 |  | 6.432 | 2.568 |  | 6.3 | 2.356 |  | 5.394 | 1.487
ы
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 21 час |  |  | Время 22 часа |  |  | Время 23 часа |  |  | Время 24 часа
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 3.126 | 1.679 |  | 3.395 | 1.893 |  | 3.671 | 1.835 |  | 3.421 | 1.779
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.17 | 0.511 |  | 3.309 | 0.552 |  | 3.265 | 0.478 |  | 3.251 | 0.588
р | ИТОГО |  |  |  | 6.296 | 2.19 |  | 6.704 | 2.445 |  | 6.936 | 2.313 |  | 6.672 | 2.367
ы

## 16.12.15
Контрольный замер по п/ст."Металлургическая" АО "СЧПЗ" Дата 16.12.15г.
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 1 час |  |  | Время 2 часа |  |  | Время 3 часа |  |  | Время 4 часа
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 5.5798 | 2.4276 |  | 5.6454 | 2.5648 |  | 5.4662 | 2.3648 |  | 5.3418 | 2,201,2
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.4563 | 0.43176 |  | 3.3992 | 0.42448 |  | 3.4429 | 0.46872 |  | 3.3912 | 0.42616
р | ИТОГО |  |  |  | 9.0362 | 2.8594 |  | 9.0446 | 2.9893 |  | 8.909 | 2.8335 |  | 8.733 | 0.42616
ы
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 5 часов |  |  | Время 6 часов |  |  | Время 7 часов |  |  | Время 8 часов
р | номер, мощность | анцапф |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 5.2914 | 1.9023 |  | 5.5339 | 2.5077 |  | 5.6409 | 2.2943 |  | 5.7406 | 1.6934
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.3986 | 0.48272 |  | 3.4877 | 0.58912 |  | 3.3527 | 0.33432 |  | 3.2743 | 0.13776
р | ИТОГО |  |  |  | 8.6901 | 2.385 |  | 9.0216 | 3.0968 |  | 8.9936 | 2.6286 |  | 9.0149 | 1.8312
ы
Контрольный замер по п/ст."Металлургическая" АО "СЧПЗ" Дата 16.12.15г.
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 9 часов |  |  | Время 10 часов |  |  | Время 11 часов |  |  | Время 12 часов
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 6.4529 | 2.2025 |  | 6.2345 | 2.0334 |  | 6.1796 | 2.2747 |  | 5.6997 | 2.1694
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.6523 | 0.35112 |  | 3.1791 | 0.12264 |  | 3.0005 | 0.06888 |  | 1.7461 | 1.1183
р | ИТОГО |  |  |  | 10.1052 | 2.5536 |  | 9.4136 | 2.156 |  | 9.1801 | 2.3436 |  | 7.4458 | 3.2878
ы
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 13 часов |  |  | Время 14 часов |  |  | Время 15 часов |  |  | Время 16 часов
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 5.4275 | 1.9897 |  | 5.6224 | 2.1538 |  | 5.2584 | 2.3716 |  | 5.5227 | 2.3016
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 1.5366 | 1.129 |  | 1.5473 | 1.223 |  | 1.9225 | 1.2415 |  | 3.6361 | 0.33488
р | ИТОГО |  |  |  | 6.9642 | 3.1186 |  | 7.1697 | 3.3768 |  | 7.1809 | 3.6131 |  | 9.1588 | 2.6365
ы
Контрольный замер по п/ст."Металлургическая" АО "СЧПЗ" Дата 16.12.15г.
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 17 часов |  |  | Время 18 часов |  |  | Время 19 часов |  |  | Время 20 часов
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 5.9696 | 2.137 |  | 6.3532 | 2.3873 |  | 6.4478 | 1.8396 |  | 5.9786 | 1.8262
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.4625 | 0.14784 |  | 3.5605 | 0.23016 |  | 3.4 | 0.06664 |  | 3.2262 | 0
р | ИТОГО |  |  |  | 9.4321 | 2.2848 |  | 9.9137 | 2.6174 |  | 9.8478 | 1.9062 |  | 9.2047 | 1.8262
ы
т | Наименование, | Полож. | Класс | Время 21 час |  |  | Время 22 часа |  |  | Время 23 часа |  |  | Время 24 часа
р | номер, мощность | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
а | МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
н
с | ТМ1 | VII | 35 |  | 6.4635 | 2.3201 |  | 6.3084 | 2.2501 |  | 6.1342 | 2.3884 |  | 5.7159 | 2.3722
р
м | ТМ2 | VII | 35 |  | 3.4765 | 0.019544 |  | 3.4983 | 0.017116 |  | 3.4474 | 0.018312 |  | 3.3981 | 0.010976
р | ИТОГО |  |  |  | 9.94 | 2.3396 |  | 9.8067 | 2.2672 |  | 9.5816 | 2.4067 |  | 9.114 | 2.3831
ы